附件3

线路改造工程技术、商务要求

1、展品供电线缆全部采用国标铜芯电缆，绝缘阻燃耐高温，不开裂。建议品牌：赣昌ZC-RVV3*4、太平洋RVV3*4、熊猫XMZB-RYY3*4。

2、配电柜至展品间的供电线缆为整根，中间不能有接头，全程需有金属保护套管，裸露在外的需做喷黑处理。

3、电缆线路施工需满足中华人民共和国国家标准,电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168-92)等相关国家标准要求。

4、严格规范施工，施工期间施工方对自身人员、设备安全负全部责。

5、布线材料进场后需经馆方验收，合格后进入布线施工。

6、布线工程完工经馆方验收合格后一次性付清工程款。