# 江西省科学技术馆常设展厅展品线路改造项目报价函

江西省科学技术馆：

我单位已进行现场勘察，拟就“江西省科学技术馆常设展厅展品线路改造项目”进行改造报价，按附件中的要求进行报价（含税、改造的报价格式详见附件1、2），报价格式如下：

联系人：

联系电话：

## XXXXX

## 年月日

附件2：

**报价一览表（格式可自拟）**

单位名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总报价（元) |
| 1 | 江西省科学技术馆常设展厅展品线路改造项目 |  |

单位名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

**常设展厅展品线路改造分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| **1** | 阻燃电缆线 | 1. 国标RVV铜芯 2. 3芯4平方线径 3. 防火阻燃 | 米 | 2000 |  |  |  |
| **2** | 线管 | 1. KBG材质线管 2. 扣压式KBG20管 | 米 | 2000 |  |  |  |
| **3** | 辅材 | 包括固定卡扣、枪钉、扎带、线管接口、弯头等 | 批 | 1 |  |  |  |
| **4** | A:直接费用合计： | |  | | | |  |
| **5** | B：材料运费： | |  | | | |  |
| **6** | C：卫生清洁费： | |  | | | |  |
| **7** | D：工程管理费： | |  | | | |  |
| **8** | E：工程升降车租赁： | |  | | | |  |
| **9** | F：税票： | |  | | | |  |
| **10** | 工程总价： | |  | | | |  |

**注：1.报价中应包含设备、材料主材、辅材费、安装人工费、调试费、**

**管理费、税金等间接费。**

**2.报价中应含原有桥架盖板拆、装费，墙面开洞及修复等布线工程所需所有费用费用。**

单位名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：