附件7

常设展厅展品线路改造展品位置明细表

| 序号 | 展品名称 | 功率（w） | 楼层 | 中控室配电间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未来驾驶 | 2000 | 一楼 | 1F-2 |
| 2 | 开船了 | 1000 |  | 1F-4 |
| 3 | 智能谱曲 | 1000 | 三楼 | 3F-7 |
| 4 | 人体八大系统 | 1000 |  | 3F-5 |
| 5 | 长征号火箭引擎 | 1000 | 四楼 | 4F-2 |