附件7

常设展厅展品线路改造展品位置明细表

| 序号 | 展品名称 | 功率（w） | 楼层 | 中控室配电间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 情绪猜测 | 1000 | 一楼 | 1F-2 |
| 2 | 驾驶飞船 | 5000 |  | 1F-4 |
| 3 | 健康体检中心 | 2000 |  | 1F-1 |
| 4 | 未来服饰 | 1000 |  | 1F-4 |
| 5 | 119电话 | 1000 |  | 1F-1 |